集美工业学校水箱管道改造

SUS304不锈钢组合式水箱水管改造（实地勘察）

| 品 名 | 品牌 | 规格（M3） |  | 报价（元） |  |  | 数量（台） |  | 总价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱进水口改造 | 鑫伟成或类似品牌 | DN100（进水口加装水箱电动蝶阀，及旁通管路带阀门） |  |  |  |  | 2个进水及1个旁通 |  |  |  |  |  |
| 水箱排水管改造（不锈钢） | 鑫伟成或类似品牌 | DN80（溢流管路合并，含阀门） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 水箱自洁消毒器 | 麒麟或类似品牌 | WTS-2A |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、上述单价为含税价，包含安装费用及所需配件。 2、保修事宜：保修二年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要实际勘察后报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价请发送到：QQ188-676-956，报价有效期至2018年5月2日上午8点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  | 集美工业学校总务处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  | 联系人：方维钦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  | 联系电话：6074096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 场地联系人：何工 6064137 |  |  |  |  |  |  |  |