## 清单1
集美工业学校教室空调线路布置采购报价
序号 | 项目名称 | 要求 | 做法 | 综合单价（元/米） | 数量（米） | 合计 (含税） | 备注
1 | 教室空调线路布置 | 1、电缆品牌要求：南平太阳牌5*4mm电缆 2、室内部分电缆需要套保护管并采用卡槽固定在墙上 3.工期要求：7月26日前完成（确认后5日内完成）。 | 采购5*4mm的电缆，从室内的插座电源连接到空调外机，估算平均约一台5米，一共119台。 |  | 595 |  | 本次报价为综合单价，所有费用都含在内，最终结算按照现场实际米数量取结算。
报价盖章密封后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，报价有效期至2021年7月21日下午3点，报价含税； 报价文件封口未密封及报价文件封面未写项目名称的全部为无效报价；
报价单位： |  |  | 集美工业学校总务处
联系人： |  |  | 联系人：廖丽琼
联系电话： |  |  | 联系电话：7790922/18006015779
技术联系人：骆老师 15759268038
2021-07-19