集美工业学校敬贤楼检测方案

一、工程概况

厦门市集美工业学校敬贤楼位于厦门市集美区杏前路22号。该建筑部分墙体表面存在裂缝，该建筑墙体裂缝宽度及沉降情况，对该建筑进行上述检测。

二、检测依据

- 国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004

- 国家标准《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）

- 地基基础规范

- 该工程有关设计图纸等相关资料

三、检测内容

1、砼梁裂缝宽度检测

校方所指定的4堵墙体构件上，采用读数显微镜检测其裂缝宽度，并对裂缝分布情况进行描述记录。

2、开裂处墙体沉降观测

在该建筑4堵墙体上布置4个测点（暂定），采用水准仪对其沉降变形进行观测。观测周期100天，频率约30天一次，合计进行5次检测。

四、检测人员和仪器设备

检测人员构成：检测工程师及试验员约1组。本次检测项目拟使用主要仪器设备见表1。

表1 检测使用主要仪器设备一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读数显微镜 | JC-10 | 水准仪 | DS05 |
| 钢卷尺 | 5m | 激光测距仪 | PD40 |

五、检测鉴定费用

依据厦门市物价局“厦价房[2013]36号”等文件，确定该工程的检测鉴定费用如表3所示：

表2检测鉴定收费

| 序号 | 检测项目 | 单价 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝勘测 | 元/构件 | 4 |  |
| 2 | 建筑沉降监测（按“三2”要求） |  | 20 |  |
| 合计(含税) |  |  |  |  |
| 备注： - 观测周期100天，频率约30天一次，合计进行5次检测 - 场地联系人（法定工作时间）：骆老师 189500 64734 |  |  |  |  |

六、其它事项

1、委托方应将现场无关物品在检查之前清理妥当，提供安全、合理的检查工作现场。

2、我公司开始现场检查工作时，委托方应派出相关技术人员一人配合协调现场检查工作。

| 报价请发送到：QQ188-676-956，报价有效期至2018年5月27日上午8点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  | 集美工业学校总务处 |  |  |
| 联系人： |  | 联系人：方维钦 |  |  |
| 联系电话： |  | 联系电话：6074096 |  |  |

技术联系人：骆老师  189 5006 4734                              2018年5月23日